## Ark1
KUMKORT |  |  | Identifikasjonsdata |  |  |  |  | versjon 2.000 dato: 01.2022
|  |  | Reg.dato: |  |  | Reg.av:
Rev.dato:
|  |  | Arbeidsnr: |  |  | Høydesystem:
|  |  | SID-Nr: |  |  | Koordinatsystem, sone:
Geografiske data
Gatenavn | [5 empty] | Hus nr
Beliggenhet | bankett | fortau | gate/vei |  | plass | gangvei | terreng | annet
X-Koordinat |  |  | kvalitet XY |  | Geodetisk | GPS
Y-Koordinat
Høyde |  |  | kvalitet høyde |  | Geodetisk | GPS | Nivellement
Kumdetaljer | [5 empty] | BYGGEÅR:
Kumtype |  | Tilstand | Kumform |  | m/ stige | Byggemetode |  | Kumlokk
Vann |  | God | Rund |  |  | Betongringer |  | Jern
Spillvann |  | Middels | Diameter (mm): |  |  | Plasstøpt |  | Betong
Overvann |  | Dårlig | Firkantet |  |  | Murt / steinsatt |  | m/ rist
Avløp felles |  |  | Bredde (mm): |  |  | PVC
Sandfang |  |  | Lengde (mm): |  |  | Plast
Overløpskum | [5 empty] | Glassfiber
Pumpestasjon |  | Kjegle |  | Rett (sentrisk) |  | Annet :
Annet: |  | Uten (topplate) |  | Skjev (eksentrisk)
Vannledningsdata
Brannventil ordinær |  |  | Mengdemåler (vann, avløp) |  |  | Utviser m/blindflens
Brannventil m/stengeventil (f.eks. Storz) |  |  | Mengderegulator (vann, avløp) |  |  | Utviser m/sluseventil
Lufteventil (automatisk) |  |  | Nøkkeltopp høyre |  |  | Utviser m/spjeldventil
Sluseventil |  |  | Nøkkeltopp venstre |  |  | Dokumentasjon vedlagt
Spjeldventil |  |  | Reduksjonsventil |  |  | Annet:
Ledningsdata
Rør nr | Lednings- | Dimensjon | Materiale | Legge- | Fall | Kum | Nedmål | Kotehøyde
| type | (mm) |  | år | 0/00 | til/fra | (m) | ledning
Trykk | Ringstivhet | Utvendig | Innvendig | Produkt- | Rehab. | Skjøt | Anmerkning
klasse |  | belegg | belegg | standard | metode
TEKSTFORKLARING: |  | VL = Vannledning OV = Overvann SP = Spillvann
(ledningstype) |  | AF = Fellesavløpsledning DR = Drensledning PS = Pumpeledning (SP)
Diverse:
OVERSIKTSBILDE |  |  |  |  | Punktnr: | 0 | SID-Nr: | 0
FOTO KUM
SKISSE
N
N
Note on H4: Navnet på personen som fyller ut kumkortet
Note on E6: Hvis du ikke har SID-Nr. fra før (f.eks. nytt anlegg), la cellen stå tom
Note on H6: Høydesystem skal være NN2000. Sandefjord kommune har tatt i bruk det nye høydesystemet.
Note on E7: Punktnummer som kummen har innenfor prosjektet, f.eks. OV1, SP1 osv.
Note on H7: Koordinatsystem skal være Euref89 UTM Sone 32
Note on B17: Høyde = topp lokk
Note on H38: Dokumentasjon på evt. utstyr vedlegges. F.eks Mengdemåler Reduksjonsventil etc
Note on H39: Annet kan være andre typer utvisere, etc
Note on J44: KOTEHØYDE LEDNING: Høyde blir automatisk beregnet ved høyde (rute D17) minus nedmål.
Note on B82: SETT INN BILDE: Beskyttelse må være opphevet: (menylinje: Verktøy/Beskyttelse/opphev beskyttelse) Klikk i rute B82 for at bilde blir plassert riktig. For å velge bilde: (menylinje: Sett inn/Bilde/Fra fil…) Dobbelklikk på bildefil. Når bilde er riktig plassert bør ark beskyttes igjen: (menylinje: Verktøy/Beskyttelse/Beskytt ark.../OK)
Note on D82: Eksempler på de mest brukte figurer: Tekst- og tegnelementer for hvert eksempel er gruppert. Dra inn ønsket kum og del opp gruppe. Slik gjør du: høyreklikk --> Grupper --> Del opp gruppe Nå kan du redigere kumskissen. Slett de andre for å unngå forvirring.